Open het onderste gedeelte en giet de hete, maar niet-kokende vloeistof erin die dampen kan afgeven en voeg eventueel een actief product toe aan de vloeistof. Sluit het deksel en inhaleer door de neus. Nadat de dampen zijn verdreven, gooit u de vloeistof weg en spoelt u de inhalator af met water.

Gebruik geen kokend water, gevaar voor verbranding. Kom niet in direct contact met heet water.

Gebruik geen producten die PP aantasten; zoals aceton.

Referentie 16 200 05

Benaming Kunststof inhalator

Diameter (mm) 130

Hoogte (mm) 220

Temperatuurbestendigheid (C °) -40 tot 90 ° C

Netto gewicht (g) 150

Inhoud 0,6 liter